Информация  о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с подключением к системе водоотведения АО «Кировградский завод твердых сплавов»

(п. 45. Постановление Правительства РФ от 17.01.2013 №6 «О стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения»)

а) Форма заявки на подключение к системе водоотведения АО «КЗТС»:

Генеральному директору

АО «КЗТС»

Пельцу А.Д.

От

- № _________"___" 		 201	г.

#### Заявление на предоставление условий подключения (технических условий на присоединение) и заключение договора на подключение системе водоотведения

С целью получения технических условий подключения строящегося (реконструируемого) или построенного, но не подключенного к системе  водоотведения объекта капитального строительства, или увеличения разрешенной используемой нагрузки

(полное наименование заявителя, его  местонахождение и почтовый адрес)

прошу определить техническую возможность подключения и выдать технические условия подключения к системе  водоотведения АО "КЗТС" принадлежащего мне объекта

(наименование подключаемого объекта, кадастровый номер земельного участка, на котором располагается подключаемый объект, краткая характеристика, назначение или предполагаемое использование объекта)

Запрашиваемый объем водопотребления и (или) водоотведения объекта

(указать: новая или дополнительная)

| Водоотведение |  | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая |  | Общая |  | ХВС |  | ГВС |  | Пожаротушение и др. |  |
| м³/сут (средняя) | м³/час | м³/сут (средняя) | м³/час | м³/сут (средняя) | м³/час | м³/сут (средняя) | м³/час | м³/сут (средняя) | м³/час |

В случае наличия субабонентов подаются сведения о них.

Состав сточных вод должен соответствовать «Условиям приема сточных вод и загрязняющих веществ в систему хоз-бытовой  канализации …».

Требования по надёжности водоснабжения и водоотведения  объекта (если необходимо):

Нормативный срок строительства объекта 	____________________ месяцев.

Срок сдачи объекта (ввода в эксплуатацию) _______ квартал 20_____ года.

б) перечень документов и сведений, предоставляемых одновременно с заявкой на подключение:

- Копии учредительных документов и документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявление.

- Нотариально заверенные копии правоустанавливающих документов на земельный участок;

- Ситуационный план расположения объекта с привязкой к территории населенного пункта;

- Топографическая карта застраиваемого земельного участка со всеми наземными и подземными коммуникациями и сооружениями, согласованной с эксплуатирующими организациями;

- Информация о сроках строительства (реконструкции) и ввода в эксплуатацию строящегося (реконструируемого) объекта;

- Баланс водопотребления и водоотведения подключаемого объекта с указанием целей использования холодной воды и распределением объемов подключаемой нагрузки по видам использования, в том числе на пожаротушение, периодические нужды,  прием поверхностных сточных вод, а также с распределением сточных вод по канализационным выпускам ( в процентах);

- Сведения о составе и свойствах сточных вод, намеченных к отведению в централизованную систему водоотведения;

- Сведения о назначении объекта, высоте и об этажности зданий, строений, сооружений.

Важно! Если заявитель ранее предоставлял требуемые документы при получении технических условий и сведения, содержащиеся в них, не изменились, повторного предоставления документов не требуется. В этом случае необходимо сообщить об отсутствии изменений в простой письменной форме за подписью уполномоченного лица.

в) реквизиты нормативных правовых актов:

Договор о подключении заключается в соответствии с требованиями Федерального закона РФ от 7 декабря 2011 года №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», положениями «Правил холодного водоснабжения и водоотведения» (утв. постановлением Правительства РФ от 29 июля 2013 года № 644, (в ред. от 26.07.2018)), в соответствии с типовыми формами договоров в области холодного водоснабжения и водоотведения  «О вопросах осуществления холодного водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства РФ от 31.08.2017 №1053 «О внесении изменений в некоторые акта Правительства РФ в части раскрытия информации о процедуре подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения»;

г) телефоны, адреса  и график работы службы, ответственной за прием и обработку заявок о подключении к системе водоотведения АО «КЗТС»:

АО «КЗТС» ,624140 г.Кировград, ул.Свердлова 26-а, отдел главного энергетика

График работы: Понедельник-пятница: с 8.00 до 17.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00

Тел.: (34357)98135; (34357)98119;

д) Регламент подключение к системе водоотведения АО «КЗТС».

- Заявление и документы, предусмотренные пунктами «а» и «б», представляются на бумажном носителе в АО «КЗТС» в отдел главного энергетика (адрес: г.Кировград, ул.Свердлова, 26-а) график работы и телефоны указанны в пункте «г» данного документа. Адрес в сети интернет АО «КЗТС»: www.kzts.ru;

- АО «КЗТС» в течение 3 рабочих дней рассматривает полученные документы и проверяет их на соответствие перечню, указанному в пункте «б», а также определяет к какому участку сети системы водоотведения должно осуществляться подключение (технологическое присоединение), и оценивает техническую возможность подключения (технологического присоединения);

- В случае некомплектности представленных документов или несоответствия представленного баланса водопотребления и водоотведения назначению объекта, его высоте и этажности АО «КЗТС» в течение 3 рабочих дней со дня получения заявления направляет заявителю уведомление о необходимости в течение 20 рабочих дней со дня его получения представить недостающие сведения и (или) документы и приостанавливает рассмотрение заявления до получения недостающих сведений и (или) документов. В случае непредставления заявителем недостающих сведений и (или) документов в течение указанного срока АО «КЗТС» аннулирует заявление и уведомляет об этом заявителя в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения об аннулировании указанного заявления.

- Затем АО «КЗТС»  согласовывает  подключение (технологического присоединения) с гарантирующей организацией, которой является ОАО «ОТСК» в части наличия технической возможности для подключения (технологического присоединения) непосредственно присоединенных канализационных сетей. Гарантирующая организация  в течение 10 рабочих дней после получения обращения обязаны согласовать подключение (технологическое присоединение) либо выдать АО «КЗТС» заключение об отсутствии технической возможности подключения (технологического присоединения), а также об отсутствии мероприятий, обеспечивающих такую техническую возможность, в инвестиционной программе гарантирующей организации.

- В случае представления сведений и документов в полном объеме и наличия технической возможности подключения (технологического присоединения) АО «КЗТС»  в течение 20 рабочих дней со дня представления сведений и документов, указанных в пункте «б» текущего документа направляет заявителю подписанный договор о подключении (технологическом присоединении) с приложением условий подключения (технологического присоединения) и расчета платы за подключение (технологическое присоединение).

- В условиях подключения (технологического присоединения) к  системе водоотведения АО «КЗТС» должны быть указаны:

- срок действия условий подключения (технологического присоединения);

- точка подключения (технологического присоединения) (адрес, номер колодца или камеры);

-  технические требования к объектам капитального строительства заявителя, в том числе к устройствам и сооружениям для подключения (технологического присоединения), а также к выполняемым заявителем мероприятиям для осуществления подключения (технологического присоединения);

- отметки лотков в местах подключения (технологического присоединения);

-  нормативы по объему сточных вод, нормативы водоотведения по составу сточных вод или нормативы допустимых сбросов абонента, требования к составу и свойствам сточных вод, установленные в целях предотвращения негативного воздействия на работу централизованной системы водоотведения, а также режим отведения сточных вод;

-  требования к устройствам, предназначенным для отбора проб, требования к средствам измерений (приборам учета) сточных вод в узлах учета, требования к проектированию узла учета, месту размещения узла учета, схеме установки прибора учета и иных компонентов узла учета, техническим характеристикам прибора учета, в том числе точности, диапазону измерений и уровню погрешности (требования к приборам учета объема сточных вод не должны содержать указания на определенные марки приборов и методики измерения);

- требования по сокращению сброса сточных вод, загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов, которые должны быть учтены в плане снижения сбросов и плане по соблюдению требований к составу и свойствам сточных вод;

- границы эксплуатационной ответственности по сетям водоотведения

- Договор о подключении (технологическом присоединении) является публичным и заключается в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии Постановлением Правительства РФ от 03.11.2016 N 1134

- Внесение заявителем платы за подключение (технологическое присоединение) по договору о подключении осуществляется в следующем порядке:

- 35 процентов платы за подключение (технологическое присоединение) вносится в течение 15 дней со дня заключения договора о подключении;

-  50 процентов платы за подключение (технологическое присоединение) вносится в течение 90 дней со дня заключения договора о подключении, но не позднее даты фактического подключения (технологического присоединения);

- 15 процентов платы за подключение (технологическое присоединение) вносится в течение 15 дней со дня подписания сторонами акта о присоединении, фиксирующего техническую готовность к подаче ресурсов на объекты заказчика, но не позднее выполнения условий подачи ресурсов и (или) отведения (приема) сточных вод.

В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения заявителем обязательств по оплате АО «КЗТС» вправе потребовать от заявителя уплаты пени в размере одной сто тридцатой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки, начиная со следующего дня после дня наступления установленного срока оплаты по день фактической оплаты.

- Проект договора о подключении (технологическом присоединении) должен быть подписан заявителем в течение 10 рабочих дней со дня получения от АО «КЗТС», либо в случае несогласия с представленным проектом договора о подключении (технологическом присоединении) направляет АО «КЗТС» мотивированный отказ от подписания проекта договора о подключении (технологическом присоединении), к которому прилагает при необходимости протокол разногласий.

При направлении заявителем мотивированного отказа от подписания проекта договора о подключении (технологическом присоединении) и протокола разногласий АО «КЗТС  в течение 10 рабочих дней со дня получения мотивированного отказа рассматривает  его  и принимает меры по урегулированию разногласий.

Блок схема, отражающая графическое изображение последовательности действий, осуществляемых при подключении к системе водоотведения АО «КЗТС»:

Подача заявки на технологическое  подключение (присоединение)

Рассмотрение возможности о подключении, подготовка проекта договора с условиями подключения.

Заключение договора о подключении (технологическом присоединении) к системе водоотведении АО «КЗТС»